## Límites
Analito | Máximo permitido NCh 409 | Precisión mínima (Duplicado) Precisión de duplicados (%) = 100 − (D1 − D2)*100 / (D1+D2)/2 | Exactitud mínima (Control estándar) Recuperación de estándar (%) = Cexp st *100 / Cteo st | Fortificada o Spike. Recuperación del “spike” (%) = (Ct-Cst)/Cag *100 | Blanco
Coliformes totales (NMP) | Ausencia | Precisión de duplicados = lg D1 - lg D2 | No procede Método P/A | No procede Método P/A | No debe mostrar ningún tipo de crecimiento bacteriano.
Escherichia coli | Ausencia | Precisión de duplicados = lg D1 - lg D2 | No procede Método P/A | No procede Método P/A | No debe mostrar ningún tipo de crecimiento bacteriano.
Turbiedad | 4 UNT puntual | 90% | 100±10% | 100±20% | <LDM
Cobre EAA | 2 mg/L | 90% | 100±10% | 100±20% | <LDM
Cromo EAA | 0,05 mg/L | 90% | 100±10% | 100±20% | <LDM
Fluoruro (ISE) | 1,5 mg/L | 90% | 100±10% | 100±20% | <LDM
Hierro EAA | 0,3 mg/L | 90% | 100±10% | 100±20% | <LDM
Manganeso EAA | 0,1 mg/L | 90% | 100±10% | 100±20% | <LDM
Magnesio EAA | 125 mg/L | 95% | 100±5% | 100±20% | <LDM
Selenio EAA | 0,01 mg/L | 80% | 100±15% | 100±20% | <LDM
Cinc EAA | 3 mg/L | 90% | 100±10% | 100±20% | <LDM
Arsénico EAA | 0,01 mg/L | 80% | 100±15% | 100±20% | <LDM
Cadmio EAA | 0,01 mg/L | 80% | 100±15% | 100±20% | <LDM
Mercurio EAA | 0,001 mg/L | 80% | 100±15% | 100±20% | <LDM
Nitrato (ISE) | 50 mg/L | 90% | 100±10% | 100±20% | <LDM
Nitrito (UV-VIS) | 3 mg/L | 90% | 100±10% | 100±20% | <LDM
Plomo EAA | 0,05 mg/L | 90% | 100±10% | 100±20% | <LDM
Tetracloroeteno (ECD) | 0,04 mg/L | 80% | 100±15% | 100±20% | <LDM
Benceno (FID) | 0,01 mg/L | 80% | 100±30% | 100±20% | <LDM
Tolueno (FID) | 0,7 mg/L | 80% | 100±15% | 100±20% | <LDM
Xilenos (FID) | 0,5 mg/L | 80% | 100±15% | 100±20% | <LDM
DDT+DDD+DDE (ECD) | 0,002 mg/L | 80% | 100±30% | 100±20% | <LDM
2,4D (ECD) | 0,03 mg/L | 80% | 100±30% | 100±20% | <LDM
Lindano (ECD) | 0,002 mg/L | 80% | 100±30% | 100±20% | <LDM
Metoxicloro (ECD) | 0,02 mg/L | 80% | 100±30% | 100±20% | <LDM
Pentaclorofenol (ECD) | 0,009 mg/L | 80% | 100±30% | 100±20% | <LDM
Monocloramina (DPD con FAS) | 3 mg/L | 90% | 100±10% | 100±20% | <LDM
Dibromoclorometano (ECD) | 0,1 mg/L | 80% | 100±15% | 100±20% | <LDM
Bromocloroetano (ECD) | 0,06 mg/L | 80% | 100±15% | 100±20% | <LDM
Tribromometano (ECD) | 0,1 mg/L | 80% | 100±15% | 100±20% | <LDM
Triclorometano (ECD) | 0,2 mg/L | 80% | 100±15% | 100±20% | <LDM
Trihalometanos (ECD) | 1 mg/L | 80% | 100±15% | 100±20% | <LDM
Color verdadero | 20 unidades Pt-Co mg/L | 90% (si es cuantitativo) | 100±10% (si es cuantitativo) | 100±20% | <LDM
olor (método organoléptico) | Inodora | No procede | No procede | No procede | No procede
Sabor (método organoléptico) | Insípida | No procede | No procede | No procede | No procede
Amoníaco (ISE) | 1,5 mg/L | 90% | 100±10% | 100±20% | <LDM
Cloruro (método argentométrico) | 400 mg/L | 95% | 100±5% | 100±20% | <LDM
pH (métdo electrométrico) | 6,5-8,5 | 90% | 100±10% | 100±20% | <LDM
Sulfato (método gravimétrico con secado de residuos) | 500 mg/L | 95% | 100±5% | 100±20% | <LDM
Sólidos disueltos totales (método gravimétrico) | 1500 mg/L | 95% | 100±5% | 100±20% | <LDM
Cloro libre residual (DPD con FAS) | 0,2 - 2,0 mg/L | 90% | 100±15% | 100±20% | <LDM
Compuestos fenólicos (UV-VIS) | 0,002 mg/L | 80% | 100±15% | 100±20% | <LDM
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Concentración máxima de analitos microbiológicos, de turbiedad, químicos, radiactivos, organolépticos y de desinfección descritos en NCh409/1, que aseguran la inocuidad y aptitud para el consumo human
Note on C1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: precisión grado de concordancia entre resultados independientes de una misma muestra sometida a ensayo bajo condiciones de repetibilidad o de reproducibilidad D1 = resultado del análisis para la muestra; D2 = resultado del análisis duplicado de la misma muestra
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: exactitud cercanía o grado de acuerdo entre el resultado de una medición y el valor de referencia aceptado. Es una combinación de sesgo y precisión de un procedimiento analítico Cexp: Concentración experimental Cteo: Concentración teórica
Note on E1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El porcentaje de recuperación del “spike”, debe estar entre un 80% y 120% para todos los parámetros, en los cuales es posible aplicar este control, ver Referencia Cf = concentración del analito medido en la muestra fortificada; Csf = concentración del analito medido en la muestra sin fortificar; Cag = concentración del analito agregada.
Note on F1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El análisis del blanco reactivo no debe acusar presencia del parámetro que se está determinando, en una concentración superior al LDM o LQM
Note on C2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: lg D1 = logaritmo en base 10 del resultado del análisis para la muestra; lg D2 = logaritmo en base 10 del resultado del análisis duplicado de la misma muestra.

## Hoja de cálculos
Blanco | Presición