## Hoja1
Listado de materiales y/o recursos utilizados al momento de realizar los análisis. Por ejemplo: equipos (máquinas, balanzas, etc.) e insumos/recursos (guantes, reactivos).En caso de tratarse de máquinas que deban ser calibradas al momento de realizar los análisis, favor especificar si necesitan trazabilidad de la calibración. Adicionalmente, necesitamos la lista de recursos y reactivos. Esto nos permitirá cargar la base de datos con los ítems de uso habitual para ustedes. |  |  |  |  | Cantidad de muestras procesadas: necesitamos conocer la cantidad de muestras procesadas por análisis, la cantidad procesada por control, y cada cuántas muestras se realiza el control. Básicamente, queremos saber si hay variabilidad en la cantidad de muestras que se procesan por análisis (ejemplo: 10, 15, 20), cuántas muestras son procesadas en el control (ejemplo: 20, 30, 40), y cada cuántas muestras procesadas pasan a control (ejemplo: cada 30 muestras para el análisis tipo A, cada 50 para el tipo B).
Método | Equipos | Insumos | Reactivos | Cantidad de muestras procesadas
Coliformes totales | • Estufa de esterilización • Horno de incubación • Baño termorregulador • Autoclave • Balanza de precisión • pHmetro •Colorimetro •Propita automatica •Vórtex •Campana flujo laminar • • | •Placas Petri •Asas de nicrón •Tubo de ensayo (16mmx150mm) •Tubos de ensayo (20 mmx150mm) •Tubos Durham •Termómetros •Termómetro máxima •Guantes quirurgicos •Pipetas graduadas de 1,5, 10 ml •Vasos precipitados •Gradilla de tubos •Pipetero metalico •Envases plasticos 250 ml •Cinta de autoclave calor humedo •Cinta de autoclave calor seco •Papel craf dimensionado •Papel aluminio •Elasticos •EDTA | •Agua para análisis grado reactivo, clase 4 •Caldo EC-MUG •Caldo Lauril tripstosa de concentración •Caldo lauril tripstosa de concentración doble •Caldo verde brillante bilis lactosa de concentración simple •Etanol absoluto p.a •Yodo resublimado I2 p.a •Yoduro de potasio KI p.a. •Cristal violeta •Safranina para microscopia •Solución de yoduro de potasio al 10% •Solución lugol •Solución oxalato de amonio 1% •Solución de oxalato de amonio-cristal •Solución de safranina 2,5% •Agar nutrientre Agar Mac Conkey •Medio de cultivo TSB •Solución cristal violeta 10% •Estandar Escherichia coli ATCC 11775 •Esterobacter aerogener ATCC 13048 •Staphilococcus aureus ATCC 6538 •Pseudomonas Aureginosas ATCC 27853 •EDTA •Tiosulfato •Buffer pH 4 •Buffer pH 7 •Buffer 10 • | Máx. 15 muestras
E.Coli | • Campana flujo laminar • Baño termorregulador • Autoclave • Balanza de precisión • Lampara de uv • pHmetro |  | • Caldo EC-MUG • Escherichi coli ATCC 11775 •Enterobacter aerogenes ATCC 13048 •Klebsiella pneumonae termotolerante ATCC 13883 • | Máx. 15 muestras
Turbiedad | • Turbidímetro nefelómetrico | • Celdas de medición 10 ml | •Agua para análisis grado reactivo, clase 4 •Patrón primario 4000 NTU •Patrón secundario en gelex (20,200,1000, 4000 NTU) • | Máx. 15 muestras
Cobre | • Balanza analítica • Campana de extracción • Espectrofotómetro de absorción atómica • Lampara • Plancha calefactora | •Matraz de aforo 25 ml •Matraz de aforo 100 ml •Vaso precipitado 250 ml •Tubos falcon •Probeta 100 ml • probeta 50 ml • Micropipeta 100 ul • micropipeta 1000 ul • micropipeta 5000 ul • micropipeta de 10 ml | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Ácido clorhídrico 37% •Ácido nítrico 65% •Estándar comercial de Cu 1000 mg/L •Gas Aire •Gas Acetileno | Cada 6 muestras verificar la calibración con un blanco o estandar
Cromo | • Balanza analítica • Campana de extracción • Espectrofotómetro de absorción atómica • Lampara • Plancha calefactora • • • | •Matraz de aforo 25 ml •Matraz de aforo 100 ml • Matraz de aforo 500 ml • Probeta 100 ml •Vaso precipitado 250 ml •Tubos falcon • Probeta 50 ml • Micropipeta 100 ul • micropipeta 1000 ul • micropipeta 5000 ul • micropipeta de 10 ml | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Peroxido de hidrogeno 30% •Ácido nítrico 65% •Hidroxido de sodio •Cloruro de amonio •Estándar comercial de Cr (VI)1000 mg/L •Gas Aire •Gas Acetileno | Cada 6 muestras verificar la calibración con un blanco o estandar
Fluoruro | • Potenciómetro digital • Balanza analítica • Electrodo ión selectivo para fluoruro • Agitador magnético | • Micropipeta de 5 ml • Micropipeta de 1 ml • Micropipeta de 10 ml • Matraz de 100 ml • Matraz de 50 ml • Vasos de polietileno | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Hidroxido de sodio • Solución tampón para ajuste de fuerza iónica (TISAB) •Estándar comercial de F- 1000 mg/L •Ácido acético glacial •Ácido 1,2 ciclohexilen di amina tetra acético • | Máx. 15 muestras
Hierro | • Balanza analítica • Campana de extracción • Espectrofotómetro de absorción atómica • Lampara • Plancha calefactora | •Matraz de aforo 25 ml •Matraz de aforo 100 ml • Matraz de aforo 500 ml • Probeta 100 ml •Vaso precipitado 250 ml •Tubos falcon • Probeta 50 ml • Micropipeta 100 ul • micropipeta 1000 ul • micropipeta 5000 ul • micropipeta de 10 ml | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Ácido clorhídrico 37% •Ácido nítrico 65% •Estándar comercial de Fe 1000 mg/L •Gas Aire •Gas Acetileno | Cada 6 muestras verificar la calibración con un blanco o estandar
Manganeso | • Balanza analítica • Campana de extracción • Espectrofotómetro de absorción atómica • Lampara • Plancha calefactora | •Matraz de aforo 25 ml •Matraz de aforo 100 ml • Matraz de aforo 500 ml • Probeta 100 ml •Vaso precipitado 250 ml •Tubos falcon • Probeta 50 ml • Micropipeta 100 ul • micropipeta 1000 ul • micropipeta 5000 ul • micropipeta de 10 ml | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Ácido clorhídrico 37% •Ácido nítrico 65% •Estándar comercial de Mn 1000 mg/L •Gas Aire •Gas Acetileno | Cada 6 muestras verificar la calibración con un blanco o estandar
Magnesio | • Balanza analítica • Campana de extracción • Espectrofotómetro de absorción atómica • Lampara • Plancha calefactora | •Matraz de aforo 25 ml •Matraz de aforo 100 ml • Matraz de aforo 500 ml • Probeta 100 ml •Vaso precipitado 250 ml •Tubos falcon • Probeta 50 ml • Micropipeta 100 ul • micropipeta 1000 ul • micropipeta 5000 ul • micropipeta de 10 ml | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Ácido clorhídrico 37% •Ácido nítrico 65% •Cloruro de lantano •Estándar comercial de Mg 1000 mg/L •Gas Aire •Gas Acetileno | Cada 6 muestras verificar la calibración con un blanco o estandar
Selenio | • Balanza analítica • Campana de extracción • Espectrofotómetro de absorción atómica • Lampara • Celda de cuarzo • Plancha calefactora | •Matraz de aforo 25 ml •Matraz de aforo 100 ml • Matraz de aforo 500 ml • Probeta 100 ml •Vaso precipitado 250 ml •Tubos falcon • Probeta 50 ml • Micropipeta 100 ul • micropipeta 1000 ul • micropipeta 5000 ul • micropipeta de 10 ml | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Ácido clorhídrico 37% •Ácido nítrico 65% •Borohidruro de sodio •Hidroxido de sodio •Estándar comercial de Se (IV) 1000 mg/L •Gas Argón •Gas Aire •Gas Acetileno | Cada 6 muestras verificar la calibración con un blanco o estandar
Zinc | • Balanza analítica • Campana de extraccion • Espectrofotómetro de absorción atómica • Lampara • Plancha calefactora | •Matraz de aforo 25 ml •Matraz de aforo 100 ml • Matraz de aforo 500 ml • Probeta 100 ml •Vaso precipitado 250 ml •Tubos falcon • Probeta 50 ml • Micropipeta 100 ul • micropipeta 1000 ul • micropipeta 5000 ul • micropipeta de 10 ml | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Ácido clorhídrico 37% •Ácido nítrico 65% •Estándar comercial de Zn 1000 mg/L •Gas Aire •Gas Acetileno | Cada 6 muestras verificar la calibración con un blanco o estandar
Arsénico | • Balanza analítica • Campana de extracción • Espectrofotómetro de absorción atómica • Lampara • Plancha calefactora | •Matraz de aforo 25 ml •Matraz de aforo 100 ml • Matraz de aforo 500 ml • Probeta 100 ml •Vaso precipitado 250 ml •Tubos falcon • Probeta 50 ml • Micropipeta 100 ul • micropipeta 1000 ul • micropipeta 5000 ul • micropipeta de 10 ml | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Ácido clorhídrico 37% •Ácido nítrico 65% •Borohidruro de sodio •Yoduro de potasio •Hidroxido de sodio •Hidroxido de potasio •Estándar comercial de As (III) 1000 mg/L •Gas Aire •Gas Acetileno •Gas Argon | Cada 6 muestras verificar la calibración con un blanco o estandar
Cadmio | • Balanza analítica • Campana de extracción • Espectrofotómetro de absorción atómica • Lampara • Celda de cuarzo • Plancha calefactora | •Matraz de aforo 25 ml •Matraz de aforo 100 ml • Matraz de aforo 500 ml • Probeta 100 ml •Vaso precipitado 250 ml •Tubos falcon • Probeta 50 ml • Micropipeta 100 ul • micropipeta 1000 ul • micropipeta 5000 ul • micropipeta de 10 ml | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Ácido clorhídrico 37% •Ácido nítrico 65% •Estándar comercial de Cd 1000 mg/L •Gas Aire •Gas Acetileno | Cada 6 muestras verificar la calibración con un blanco o estandar
Mercurio | • Balanza analítica • Campana de extracción • Espectrofotómetro de absorción atómica • Lampara • Sistema generador de vapor frío • Plancha calefactora | •Matraz de aforo 25 ml •Matraz de aforo 100 ml • Matraz de aforo 500 ml • Probeta 100 ml •Vaso precipitado 250 ml •Tubos falcon • Probeta 50 ml • Micropipeta 100 ul • micropipeta 1000 ul • micropipeta 5000 ul • micropipeta de 10 ml | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Ácido clorhídrico 37% •Ácido nítrico 65% •Permanganato de potasio •Persulfato de potasio •Sulfato de hidroxilamina •Cloruro de sodio •Cloruro estañoso •Borohidruro de sodio •Ácido sulfurico •Estándar comercial de Hg 1000 mg/L •Gas Argón | Cada 6 muestras verificar la calibración con un blanco o estandar
Nitrógeno-Nitrato | • Balanza analitica • Campana de extracción • Potenciómetro • Electrodo especifico de NO3- • Agitador magnético • Sistema de filtración • Sistema de vacío •Agitador magnetico | • Filtro de membrana con tamaño de poro de 0,45 micrones •Guantes •Matraz de aforo 25 ml •Matraz de aforo 100 ml • Matraz de aforo 500 ml • Probeta 100 ml •Probeta 50 ml • Vasos precipitado 250 ml •Vasos precipitado 100 ml | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Estándar comercial de nitrato 1000 mg/l •Solución tampón para ajuste fuerza iónica nitrato •Hidroxido de sodio •Cloroformo •Sulfato de aluminio •Sulfato de plata •Ácido borico •Ácido sulfamico •Sulfato de amonio | Máx. 15 muestras
Nitrógeno-Nitrito | • Balanza analítica • Espectrofotómetro de absorción molecular UV-vis • Celda de vidrio • Sistema de filtración: al vacío • Filtro de membrana, con tamaño de poro de 0,45 micrones | •Matraz de aforo 25 ml •Matraz de aforo 100 ml • Matraz de aforo 500 ml • Probeta 100 ml •Probeta 50 ml • Vasos precipitado 250 ml •Vasos precipitado 100 ml •Celdas para espectrofotometro UV-Vis 20 mm | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Permanganato de potasio •Hidroxido de bario •Hidroxido de calcio •Sulfato de manganeso •Ácido ortofosfórico •Oxalato de sodio • Dicromato de potasio •1,10 fenantrolina •Sulfato ferroso •Nitrito de sodio •Sulfanilamida •N-(1 naftil)-etilendiamina diclorhidrato •Hidroxido de amonio • Estandar nitrito 1000 mg/l • | Cada 5 muestras verificar la calibración con un blanco o estandar
Plomo | • Balanza analítica • Campana de extracción • Espectrofotómetro de absorción atómica • Lampara • Plancha calefactora | •Matraz de aforo 25 ml •Matraz de aforo 100 ml • Matraz de aforo 500 ml • Probeta 100 ml •Vaso precipitado 250 ml •Tubos falcon • Probeta 50 ml • Micropipeta 100 ul • micropipeta 1000 ul • micropipeta 5000 ul • macropipeta de 10 ml | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Ácido clorhídrico 37% •Ácido nítrico 65% •Estándar comercial de pb 1000 mg/L •Gas Aire •Gas Acetileno | Cada 6 muestras verificar la calibración con un blanco o estandar
Benceno, Tolueno y Xileno | • Cromatógrafo de gases usando head space• • Detector FID | • Microjeringa de 1 ul • Microjeringa de 10 ul • Microjeringa de 50 ul • Microjeringa de 100 ul • Jeringa de 1 ml • macropipeta 10 mll • Columnas 30 m, 0,25 mmID y 0,25 um • Matraz de aforo 10 ml • Matraz de aforo 25 ml • Matraz de aforo 100 ml • Pipeta pasteur • Pipeta volumétrica 10 ml • Viales head Space 20 ml • Tapas aluminio con septa para viales 20 ml | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 • Solución BTEX 2000 ug/l •Metanol •Cloruro de sodio •Estandar mezcla 2000 mg/L •Estandar interno 4-bromofluorobenceno 2000 mg/L •Gas Nitrogeno •Gas Aire •Gas hidrogeno • | Máx. 15 muestras y las muestras se debe efectuar por inyección de duplicado
2,4-D y Pentaclorofenol | • Cromatógrafo de gases • Detector de captura de electrones ECD •Baño termorregulado •Agitador mecanico •Autosampler líquido-líquido | • Microjeringa de 1 ul • Microjeringa de 10 ul • Microjeringa de 50 ul • Microjeringa de 100 ul • Columna 30m, 0,25 mmID y 1 um. • Refrigerador • Baño termorregulador • Campana • Tubos de ensayo con tapa •Frascos ambar con tapa de 125 ml •vial con tapa 5 ml •pipetas pasteur •Viales de 2 ml con tapa septa •Vulvo de silicona para pipeta pasteur •Probeta 50 ml • • • • | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Hidroxido de sodio •Ácido sulfurico •Sulfato de sodio anhidro •Sulfato de cobre pentahidratado •Solución comercial de (trimetilsilil)-diazometano al 20% en hexano o éter •Ácido silíco o silica gel •Mezcla lista 1000 mg/L •Estandar interno 4,4 Dibromootafluorobifenil 5000 mg/L •Estandar Surrogate ácido 2,4 diclorofenelacetico 5000 mg/L •Gas Nitrogeno •Gas Argon metano • | Máx. 15 muestras y las muestras se debe efectuar por inyección de duplicado
Trihalometano y Tetracloroeteno | • Cromatógrafo de gases •Autosampler líquido-líquido •Detector de captura de electrones ECD • | • Microjeringa de 1 ul • Microjeringa de 10 ul • Microjeringa de 50 ul • Microjeringa de 100 ul • Columna 30m, 0,25 mmID y 1 um. • Matraz aforado 10 ml • Matraz aforado 100 ml • Pipeta pasteur • Viales head Space 20 ml • Tapas con septa para viales 20 ml •Viales 2 ml •Tapas con septa para viales 2 ml | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 • Metanol •Mezcla solución lista 2000 ug/l •Cloruro de sodio •estandar interno 4-Bromofluorobenceno 2000 mg/L •Gas Nitrogeno •Gas Argon metano • | Máx. 15 muestras
Monocloraminas | • Balanza analítica • Bureta ámbar 50 ml o bureta digital • pHmetro | • Matraz aforado 1000 ml • Matraz aforado 500 ml • Matraz aforado 250 ml • Matraz aforado 100 ml • Matraz erlenmeyer • | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Fosfato ácido disodico •Fosfato diacido de potasio •EDTA •Cloruro de mercurio • Sulfato anhidro de N,N dietil-p-fenilendiamina (DPD) •Ácido sulfurico •Ácido fosforico •Sulfato ferroso amoniacal hexahidratado •Dicromato de potasio •Solución patrón de cloro •Yoduro de potasio •Indicador Bario difenieldniaminasulfonato •Estandar de cloro comercial • | Máx. 15 muestras
Color verdadero | • Balanza analítica • pHmetro • Sistema de filtración • Sistema de vacío | • Filtros de membrana 0,45 micrones • Matraz aforado 100 ml | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Cloroplatinato de potasio •Cloruro cobaltoso • • | Máx. 15 muestras
Olor | • Baño termorregulado • Termómetro | • Vaso precipitado250 ml | No aplica | Máx. 15 muestras
Sabor | • Baño termorregulado • Termómetro | • Vaso precipitado250 ml | No aplica | Máx. 15 muestras
Nitrógeno-amoníaco | • Potenciómetro • Electrodo ión selectivo para amoniaco • Agitador magnetico | • Vaso precipitado250 ml | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Hidroxido de sodio •Estándar comercial de amonio 1000 mg/l • • | Máx. 15 muestras
Cloruro | • Balanza analítica • Bureta ambar 50 ml • Estufa de secado • Phmetro | • Matraz Erlenmeyer | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Ácido sulfurico •Cromato de potasio •Cloruro de sodio •Estandar comercial de cloruro •Hidroxido de amonio •Nitrato de plata •Peróxido de hidrogeno •Sulfato aluminio dodecahidratado | Máx. 15 muestras
pH | • Agitador • Phmetro | • Vaso precipitado250 ml | •Agua grado reactivo para analisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Solución pH 4 •Solución pH 7 •Solución pH 10 • | Máx. 15 muestras
Sulfato | • Balanza analítica • Desecador • Estufa de secado • Plancha calefactora • Sistema de filtración • Sistema de vacío | • Vaso precipitado 250 ml • Vaso precipitado 500 ml • Pinzas • Filtro de membrana con tamaño de poro 0,45 um •Crisoles • | •Agua grado reactivo para análisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 •Ácido nítrico 65% •Cloruro de bario dihidrato •Estandar comercial de sulfato 1000 mg/l •Nitrato de plata •Sal sódica de rojo de metilo • | Máx. 15 muestras
Solidos disueltos totales | • Balanza analítica • Baño termorregulado • Desecador • Estufa de secado • Sistema de filtración • Sistema de vacío | • Capsula de evaporación • Filtro de membrana con tamaño de poro 0,45 um • Pinza | •Agua grado reactivo para análisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 • Estandar comercial de solidos disueltos totales 1500 mg/l •Cloruro de sodio • • | Máx. 15 muestras
Compuestos fenólicos | • Balanza analítica • Campana • Espectrofotómetro de absorción molecular uv-vis • Sistema de filtración al vacío • pHmetro | • Celda de vidrio • Filtro de membrana con tamaño de poro 0,45 um • Embudos de extracción • Papel filtro 1PS •Matraces de aforo 100 ml •Matraces de aforo 50 ml •matraces de aforo 250 ml •Soporte embudos •Embudos de filtración •Celda de espectrofotometro UV-Vis 50 mm | •Agua grado reactivo para análisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 • Bromato de potasio •Bromuro de potasio •Ácido clorhidrico 37% •Tiosulfato de sodio pentahidratado •4-Amonio-2,3 dimetil-1-fenil-3 pirazolin-5-ona •Ferricianuro de potasio •Cloroformo •Yoduro de potasio •Ácido ortofosforico •Ácido salicilico •Hidroxido de sodio •Di-potasio hidrogeno fosfato •Potasio hidrogeno fosfato •Ácido sulfurico 95-97% •Sulfato de sodio anhidro •Biyodato de potasio • Estandar comercial de fenol 1000 mg/l | Cada 5 muestras verificar la calibración con un blanco o estandar
Cloro residual | • Balanza analítica • Bureta • pHmetro | • Bureta ámbar de 50 ml • Matraces aforado • Matraz erlenmeyer | •Agua grado reactivo para análisis clase 1 o 2 según NCh 426/2 • Fosfato ácido disodico •Fosfato diacido de potasio •EDTA •Cloruro de mercurio •Sulfato anhidro de n,n dietil-p-fenilendiamina (DPD) •ácido sulfurico •Ácido fosfórico •Sulfato ferroso amoniacal •Dicromato de potasio •Indicador bario difenilendiaminasulfonato •Solución comercial patrón de cloro • | Máx. 15 muestras